[image: image1.jpg]



	Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	20.03.2019                                                                                                         № 82


 О паспортизации населенных пунктов 
в области пожарной безопасности в 2019 году
В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.03.2019 №221-р «О паспортизации населенных пунктов в области пожарной безопасности в 2019 году» и в целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов Воротынского муниципального района Нижегородской области в весенне-летний пожароопасный период 2019 года Администрация Воротынского муниципального района  Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму паспорта готовности населенного пункта, не подверженного угрозе лесных пожаров, к пожароопасному периоду.

2. Рекомендовать главам администраций поселений Воротынского муниципального района Нижегородской области организовать выездные проверки противопожарного состояния территорий населенных пунктов, не подверженных угрозе лесных пожаров, к пожароопасному периоду с оформлением и утверждением в срок до 25.04. 2019 года паспортов указанных населенных пунктов в соответствии с утвержденной настоящим постановлением типовой формой.
3. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической  работы  по Воротынскому району (Сергеев В.А.):
        3.1. Оказать главам администраций поселений Воротынского муниципального района необходимую методическую помощь. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Воротынского муниципального района        Нижегородской области С.Л. Привалова
Глава администрации 

Воротынского района                                                                 
      А.А. Солдатов
Утверждена

постановлением Администрации

Воротынского муниципального района

Нижегородской области

от 20.03.2019 № 82
ТИПОВАЯ ФОРМА

паспорта готовности населенного

 пункта, не подверженного угрозе лесных пожаров,

 к пожароопасному периоду
                                                          УТВЕРЖДАЮ

                                                    Глава администрации

                                                 _____________________________
                                                                                                                                                 (Наименование поселения)                    
                                                    Воротынского муниципального района
                                                   _______________/_____________/
                                                                                                                                       (Подпись)                         (Ф.И.О.)
                                                   «____»______________ 2019 года.

ПАСПОРТ

готовности к пожароопасному периоду 

(наименование населённого пункта, городского, сельского поселения, городского округа)

Численность населения, чел. ________________.

Количество индивидуальных жилых домов, ед. _________.

Количество домов под дачу ед. _________.

Количество нежилых домов (бесхозных строений), ед._________.

1. Характеристика противопожарного водоснабжения:

1.1. Соответствие водопроводной сети требованиям пожарной безопасности (сведения указываются с учетом требований статьи 68 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п. 7.4 Свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и п. 8.10 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности») __________________________________

                                   (соответствует/не соответствует/не предусматривается)

1.2. Количество установленных на водопроводных сетях пожарных гидрантов, ед. ____; из них исправных____. 

1.2.1. Обеспеченность населенного пункта противопожарным водоснабжением от водопроводной сети _________________________________
______________________________________________________________________

                               (обеспечен/не обеспечен (указать конкретные недостатки)/не требуется)

1.3. Количество естественных водоисточников, приспособленных для забора воды пожарной техникой (наличие подъезда для пожарной техники, пирса 12х12 м, углубления и очистки водоисточников) _______.

1.4. Количество искусственных водоисточников (емкостей, резервуаров), 
с возможностью забора воды пожарной техникой _______.

1.5. Количество водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения и приспособленных для забора воды пожарной техникой _____.

1.6. Обеспеченность населенного пункта искусственными и (или) естественными водоисточниками (сведения указываются с учетом п. 9.11 Свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»__________________________________________________________

                                       (обеспечен/не обеспечен (указать конкретные недостатки)/не требуется)
2. Наличие минерализованных полос (в местах примыкания к участкам, полям с сухой растительностью, в местах примыкания к железным дорогам и автодорогам, в местах прохождения линий электропередач и расположения трансформаторов) ______________________________________________________

                                                                                   (имеется/не имеется)
3. Очистка территории населенного пункта от мусора и сухой растительности _________________________

                                                       (очищена/не очищена)

4. Наличие и вид связи для вызова пожарной охраны____________________ 

5. Наличие звуковой системы оповещения людей о пожаре ______________

                                                                                                                                                   (имеется/не имеется)

5.1. Обеспеченность слышимости звуковой системы оповещения всеми жителями населенного пункта _______________________

                                                         (обеспечивается/ не обеспечивается)

6. Наличие подъездных автомобильных дорог к населенному пункту, 
а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории, содержащихся в исправном состоянии_____________________________________

                                                                                                                 (имеется/не имеется)

7. Силы и средства для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, в том числе:

7.1. Наличие муниципальной пожарной охраны в населённом пункте _______________; общее количество личного состава чел. _____; количество
   (имеется/не имеется)
личного состава, осуществляющего круглосуточное дежурство в смену чел. ___

7.2. Наличие добровольной пожарной команды (или дружины) в населённом пункте _______________; общее количество чел. ____; количество
                    (имеется/не имеется)
личного состава, осуществляющего круглосуточное дежурство в смену чел. ___

7.3. Иные имеющиеся (не запрещенные законодательством Российской Федерации) силы и средства для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы _______________; общее количество чел.____;                                                                                                                                   
                                                     (имеется/не имеется)
8. Прикрытие населенного пункта подразделениями пожарной охраны (сведения указываются с учетом требований статьи 76 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», учитываются все виды пожарной охраны с круглосуточным дежурством и основными пожарными автомобилями) ________________

                                                                        (прикрыт / не прикрыт – время прибытия первых подразделений)

9. Наличие в населенном пункте переносной (прицепной) пожарной мотопомпы _________________, её закрепление за жителями населенного пункта 

                  (имеется/не имеется)

________________________

 (закреплена/не закреплена)

10. Обеспеченность территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем ________________

                                                                                                                        (обеспечена/не обеспечена)
11. Наличие утвержденного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметься в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан______________

                                                                                                                                (имеется/не имеется)
12. Наличие в штатном расписании городской (сельской) администрации, территориальном управлении (отделе) администрации должности, функциональной обязанностью которой является проведение профилактической противопожарной работы, в том числе по совмещению________________

                                                                                                      (имеется/не имеется)
Вывод о готовности населенного пункта

к пожароопасному периоду

Населенный пункт     _____________________________________________






 

      (наименование)

к пожароопасному периоду _______ года _________________________.

    







  (готов/не готов)

Примечание: населенный пункт считается готовым к пожароопасному периоду при условии 100% выполнения требований пожарной безопасности.

Подготовил:

 ___________                                 _____________                                     ___________

     (должность)                                             (подпись)                                                     (Ф.И.О.)         

