[image: image1.png]TNPOEKTOB



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»
ИНН 5244024510 / КПП 524401001 / ОГРН 1125248000570

Юридический / Фактический адрес: 603104,  Нижегородская область,

г.  Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., П7

тел: 8 (831) 215-30-02, e-mail: geokomplex.nn@yandex.ru
тел. 8-952-784-20-12, 8-904-391-7-333
Генеральный план
МУНИЦИПАЛЬНОГО округа Воротынский
Нижегородской области

Том I. Положение о территориальном планировании
Нижний Новгород
2025
Список исполнителей - участников подготовки проекта генеральный план
муниципального округа город Воротынский Нижегородской области

ЗАКАЗЧИК:
Администрация муниципального округа Воротынский
Нижегородской области

СТАДИЯ:
Генеральный план

Директор








Степанова А.А.

[image: image2.png]Jupexrop CrenanoBa A.A.

HauanbHuk otaesa VHBECTUUWOHRHBIX
npoexTos"

TePPHTOPHAJIBHOI0 NJIAHHPOBAHHUS I'mymoB E.A.





Начальник отдела
территориального планирования




Глумов Е.А.
Нижний Новгород
2025
Состав проекта:

	1
	2
	4
	5

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во экз.
	Примечание

	1.
	Том I. Положение о территориальном планировании
	
	ГП.ПЗ-1

	2.
	Том II. Материалы по обоснованию в текстовой форме
	
	ГП.ПЗ-2

	3.
	Графические материалы
	
	ГП.ГМ


Состав графических и текстовых материалов проекта:

	1
	2
	4
	5

	№

п/п
	Наименование
	Масштаб
	Примечание

	
	Основная (утверждаемая) часть
	
	

	1.
	Карта границ населенных пунктов
	1:10 000
	ГП.ГМ-1.1

	2.
	Карта функциональных зон муниципального округа
	1:10 000
	ГП.ГМ-1.2

	3.
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа (электроснабжение и связь)
	1:10 000
	ГП.ГМ-1.3

	4.
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа (теплогазоснабжение)
	1:10 000
	ГП.ГМ-1.4

	5.
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа (водоснабжение и канализация)
	1:10 000
	ГП.ГМ-1.5

	6.
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа (карта развития транспортной инфраструктуры)
	1:10 000
	ГП.ГМ-1.6

	7.
	Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа (объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения)
	1:10 000
	ГП.ГМ-1.7

	
	Том I. Положение о территориальном планировании
	
	ГП.ПЗ-1

	
	Материалы по обоснованию
	
	

	1.
	Карта, отображающая местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения или муниципального округа
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.1

	2.
	Карта зон с особыми условиями использования территорий
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.2

	3.
	Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.3

	4.
	Карта сводного размещения объектов местного значения муниципального округа (электроснабжение и связь)
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.4

	5.
	Карта сводного размещения объектов местного значения муниципального округа (теплогазоснабжение)
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.5

	6.
	Карта сводного размещения объектов местного значения муниципального округа (водоснабжение и канализация)
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.6

	7.
	Карта сводного размещения объектов местного значения муниципального округа (карта развития транспортной инфраструктуры)
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.7

	8.
	Карта границ лесничеств
	1:10 000
	ГП.ГМ-2.8

	
	Том II. Материалы по обоснованию в текстовой форме
	
	ГП.ПЗ-2


Содержание

4Содержание


5Введение


6Глава I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа Воротынский, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов


79Глава 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов




Введение

«Генеральный план муниципального округа Воротынский Нижегородской области» (в дальнейшем – ГП) выполнен на основании муниципального контракта администрации муниципального округа Воротынский от 31.07.2020 № 44 ООО «Стройспецгрупп» и договором подряда от 15.12.2020 № 78/П ООО «Центр сопровождения инвестиционных проектов».

ГП – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

ГП является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

ГП разработан в существующих границах муниципального округа на период 20 лет, с выделением первоочередных мероприятий до 2042 года.
Глава I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа Воротынский, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Таблица 1
	№ п/п
	№ эксп
	Наименование объекта
	Планируемое мероприятие
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта (адрес, функциональная зона)
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объекты социальной инфраструктуры

	1
	О.01
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	50 мест, Площадь 150 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Кузьмияр, (Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный))
	Не устанавливается

	2
	О.02
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона специализированной общественной застройки)
	Не устанавливается

	3
	О.03
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	150 мест, Площадь 750 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	4
	О.04
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	150 мест, Площадь 750 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	5
	О.05
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	6
	О.06
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	7
	О.07
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	8
	О.08
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	50 мест, Площадь 150 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Сомовка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	9
	О.09
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Надеждино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	10
	О.10
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Варварино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	11
	О.11
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	12
	О.12
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона специализированной общественной застройки)
	Не устанавливается

	13
	О.13
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	180 мест, Площадь 900 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	14
	О.14
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	50 мест, Площадь 150 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Красная Горка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	15
	О.15
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	50 мест, Площадь 150 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	16
	О.16
	Дошкольная образовательная организация
	Планируемый к размещению
	150 мест, Площадь 750 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	17
	О.17
	Общеобразовательная организация
	Планируемый к размещению
	100 мест, Площадь 500 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона специализированной общественной застройки)
	Не устанавливается

	18
	О.18
	Общеобразовательная организация
	Планируемый к размещению
	200 мест, Площадь 1000 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	19
	ОД.01
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 20 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Варварино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	20
	ОД.02
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 55 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Многофункциональная общественно-деловая зона)
	Не устанавливается

	21
	ОД.03
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 30 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона специализированной общественной застройки)
	Не устанавливается

	22
	ОД.04
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 10 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона лесов)
	Не устанавливается

	23
	ОД.05
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 20 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Красная Горка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	24
	ОД.06
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 10 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	25
	ОД.07
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 10 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	26
	ОД.08
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 55 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	27
	ОД.09
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 30 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	28
	ОД.10
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 20 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Надеждино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	29
	ОД.11
	Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг
	Планируемый к размещению
	Площадь 30 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	30
	ОД.12
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Многофункциональная общественно-деловая зона)
	Не устанавливается

	31
	ОД.13
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 200 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона специализированной общественной застройки)
	Не устанавливается

	32
	ОД.14
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Кузьмияр, (Многофункциональная общественно-деловая зона)
	Не устанавливается

	33
	ОД.15
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Красная Горка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	34
	ОД.16
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	35
	ОД.17
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	36
	ОД.18
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	37
	ОД.19
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	38
	ОД.20
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	39
	ОД.21
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Варварино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается


	40
	ОД.22
	Объекты торговли, общественного питания
	Планируемый к размещению
	Площадь 100 кв. м
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Надеждино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	2
	Объекты водоснабжения

	41
	В.01
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	1500 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	42
	В.02
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	800 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона лесов)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	43
	В.03
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	350 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	44
	В.04
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	100 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	45
	В.05
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	300 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	46
	В.06
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	400 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	47
	В.07
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	350 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	48
	В.08
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	350 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	49
	В.09
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	400 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	50
	В.10
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	150 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	51
	В.11
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	200 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	52
	В.12
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	100 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	53
	В.13
	Водозабор
	Планируемый к размещению
	200 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	ЗСО в соответствии с Сан-ПиН 2.1.4.1110-02

	54
	В.14
	Водопроводные очистные сооружения
	Планируемый к размещению
	100 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Не устанавливается

	55
	В.15
	Насосная станция
	Планируемый к размещению
	1500 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Производственная зона)
	Не устанавливается

	56
	ВС.01
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 3,16 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	57
	ВС.02
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 0,54 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	58
	ВС.03
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 2,18 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	59
	ВС.04
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 0,22 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	60
	ВС.05
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 2,5 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	61
	ВС.06
	Водовод
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,94 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	62
	ВС.07
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 0,35 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	63
	ВС.08
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 0,35 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	64
	ВС.09
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 0,5 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	65
	ВС.10
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 0,34 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	66
	ВС.11
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 150 мм, 0,54 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	67
	ВС.12
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,33 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	68
	ВС.13
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,54 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	69
	ВС.14
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,52 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	70
	ВС.15
	Водовод
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,59 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	71
	ВС.16
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	72
	ВС.17
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,66 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	73
	ВС.18
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 4,07 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	74
	ВС.19
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,22 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	75
	ВС.20
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 3,93 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	76
	ВС.21
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,05 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	77
	ВС.22
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,04 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	78
	ВС.23
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,28 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	79
	ВС.24
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,49 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	80
	ВС.25
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,43 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	81
	ВС.26
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,43 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	82
	ВС.27
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,41 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	83
	ВС.28
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,67 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	84
	ВС.29
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,12 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	85
	ВС.30
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,68 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	86
	ВС.31
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,46 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	87
	ВС.32
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,85 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	88
	ВС.33
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,89 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	89
	ВС.34
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,11 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	90
	ВС.35
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 5,85 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	91
	ВС.36
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,91 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	92
	ВС.37
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,86 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	93
	ВС.38
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,33 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	94
	ВС.39
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,73 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	95
	ВС.40
	Водовод
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 1,94 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	96
	ВС.41
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 8,05 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	97
	ВС.42
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,53 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	98
	ВС.43
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,15 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	99
	ВС.44
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,67 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	100
	ВС.45
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,87 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	101
	ВС.46
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,32 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	102
	ВС.47
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,3 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	103
	ВС.48
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,14 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	104
	ВС.49
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,49 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	105
	ВС.50
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,81 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	106
	ВС.51
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,16 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	107
	ВС.52
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,16 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	108
	ВС.53
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,19 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	109
	ВС.54
	Водовод
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,66 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	110
	ВС.55
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,21 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	111
	ВС.56
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,23 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	112
	ВС.57
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,08 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	113
	ВС.58
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,2 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	114
	ВС.59
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,13 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	115
	ВС.60
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 1,68 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	116
	ВС.61
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,32 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	117
	ВС.62
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,57 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	118
	ВС.63
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,34 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	119
	ВС.64
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,9 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	120
	ВС.65
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,34 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	121
	ВС.66
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,86 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	122
	ВС.67
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,32 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	123
	ВС.68
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,22 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	124
	ВС.69
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,7 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	125
	ВС.70
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,31 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	126
	ВС.71
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,23 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	127
	ВС.72
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 2,99 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	128
	ВС.73
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,16 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	129
	ВС.74
	Водопровод
	Планируемый к размещению
	 Ø 100 мм, 0,17 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	130
	ВС.75
	Водовод
	Планируемый к размещению
	 Ø 450 мм, 3,99 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	3
	Объекты водоотведения

	131
	К.001
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	1,7 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Производственная зона)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	132
	К.002
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,13 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	133
	К.003
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,05 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	134
	К.004
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,21 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона лесов)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	135
	К.005
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,2 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона лесов)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	136
	К.006
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,15 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	137
	К.007
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,45 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	138
	К.008
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,4 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	139
	К.009
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,12 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	140
	К.010
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,1 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	141
	К.011
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,22 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	142
	К.012
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,46 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	143
	К.013
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,06 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	144
	К.014
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,35 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона транспортной инфраструктуры)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	145
	К.015
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,13 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	146
	К.016
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,2 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	147
	К.017
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,06 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	148
	К.018
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,1 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	149
	К.019
	Очистные сооружения (КОС)
	Планируемый к размещению
	0,05 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	150
	К.020
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,5 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	151
	К.021
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,01 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	152
	К.022
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,05 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Белавка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	153
	К.023
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,02 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	154
	К.024
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,02 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона транспортной инфраструктуры)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	155
	К.025
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,05 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	156
	К.026
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,01 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	157
	К.027
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,06 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	158
	К.028
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,02 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	159
	К.029
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,06 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Семьяны, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	160
	К.030
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,2 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	161
	К.031
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,08 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	162
	К.032
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,08 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	163
	К.033
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,04 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	164
	К.034
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,05 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Чугуны, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	165
	К.035
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,01 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Чугуны, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	166
	К.036
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,1 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	167
	К.037
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,03 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	168
	К.038
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,01 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Южный, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	169
	К.039
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Планируемый к размещению
	0,05 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Огнев-Майдан, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Охранная зона 15 м от стен сооружения по периметру

	170
	К.040
	Очистные сооружения дождевой канализации
	Планируемый к размещению
	0,8 м3/сут 
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Производственная зона)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	171
	КС.01
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,46 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	172
	КС.02
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 1,31 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	173
	КС.03
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,73 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	174
	КС.04
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,98 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	175
	КС.05
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,98 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	176
	КС.06
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,72 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	177
	КС.07
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 3,19 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	178
	КС.08
	Канализация дождевая самотечная закрытая
	Планируемый к размещению
	 Ø 400 мм, 2,95 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	179
	КС.09
	Канализация дождевая самотечная закрытая
	Планируемый к размещению
	 Ø 400 мм, 3,45 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	180
	КС.10
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	181
	КС.11
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,48 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	182
	КС.12
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,37 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	183
	КС.13
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,64 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	184
	КС.14
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,41 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	185
	КС.15
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,45 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	186
	КС.16
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,05 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	187
	КС.17
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,89 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	188
	КС.18
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,67 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	189
	КС.19
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,62 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	190
	КС.20
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,87 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	191
	КС.21
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,38 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	192
	КС.22
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,68 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	193
	КС.23
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,7 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	194
	КС.24
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,71 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	195
	КС.25
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,55 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	196
	КС.26
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,4 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	197
	КС.27
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,29 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	198
	КС.28
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,35 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	199
	КС.29
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,28 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	200
	КС.30
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,72 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	201
	КС.31
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,92 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	202
	КС.32
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,8 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	203
	КС.33
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,98 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	204
	КС.34
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,33 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	205
	КС.35
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,33 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	206
	КС.36
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,72 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	207
	КС.37
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,53 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	208
	КС.38
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,29 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	209
	КС.39
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,57 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	210
	КС.40
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,62 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	211
	КС.41
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,91 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	212
	КС.42
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,98 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	213
	КС.43
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,89 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	214
	КС.44
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,83 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	215
	КС.45
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,44 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	216
	КС.46
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	217
	КС.47
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,04 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	218
	КС.48
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,26 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	219
	КС.49
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,32 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	220
	КС.50
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,74 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	221
	КС.51
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,22 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	222
	КС.52
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 3,3 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	223
	КС.53
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,03 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	224
	КС.54
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,56 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	225
	КС.55
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 1,03 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	226
	КС.56
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,21 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	227
	КС.57
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,79 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	228
	КС.58
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 2,55 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	229
	КС.59
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,02 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	230
	КС.60
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,39 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	231
	КС.61
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,5 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	232
	КС.62
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 3,72 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	233
	КС.63
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	234
	КС.64
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,39 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	235
	КС.65
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,82 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	236
	КС.66
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,16 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	237
	КС.67
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,96 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	238
	КС.68
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 2,16 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	239
	КС.69
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,21 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	240
	КС.70
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,16 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	241
	КС.71
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,72 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	242
	КС.72
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,65 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	243
	КС.73
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,67 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	244
	КС.74
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,97 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии


	245
	КС.75
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,92 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	246
	КС.76
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,75 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	247
	КС.77
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,19 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	248
	КС.78
	Канализация напорная
	Планируемый к размещению
	 Ø 200 мм, 0,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	249
	КС.79
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 1,44 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	250
	КС.80
	Канализация самотечная
	Планируемый к размещению
	 Ø 300 мм, 0,22 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона 5 м по обе стороны линии

	4
	Объекты теплоснабжения

	230
	Т.01
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,59 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	231
	Т.02
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона специализированной общественной застройки)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	232
	Т.03
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	233
	Т.04
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,6 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Многофункциональная общественно-деловая зона)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	234
	Т.05
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,14 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Многофункциональная общественно-деловая зона)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	235
	Т.06
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,6 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона специализированной общественной застройки)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	236
	Т.07
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона специализированной общественной застройки)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	237
	Т.08
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,34 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона специализированной общественной застройки)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	238
	Т.09
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,08 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона специализированной общественной застройки)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	239
	Т.10
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,2 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	240
	Т.11
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,22 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Красная Горка, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	241
	Т.12
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,08 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Красная Горка, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	242
	Т.13
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,2 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	243
	Т.14
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,16 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	244
	Т.15
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,08 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	245
	Т.16
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	246
	Т.17
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	247
	Т.18
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,43 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	248
	Т.19
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,14 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	249
	Т.20
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,5 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	250
	Т.21
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,5 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	251
	Т.22
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,6 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	252
	Т.23
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,14 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	253
	Т.24
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,5 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	254
	Т.25
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,36 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	255
	Т.26
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,08 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	256
	Т.27
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	257
	Т.28
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	1,33 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	258
	Т.29
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,34 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	259
	Т.30
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,08 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	260
	Т.31
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,2 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Сомовка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	261
	Т.32
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Варварино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	262
	Т.33
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,34 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Варварино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	263
	Т.34
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,08 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Варварино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	264
	Т.35
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,35 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Надеждино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	265
	Т.36
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,27 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Надеждино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	266
	Т.37
	Источник тепловой энергии
	Планируемый к размещению
	0,59 МВт
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Надеждино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	267
	ТС.01
	Теплопровод распределительный (квартальный)
	Планируемый к размещению
	Ø 100 мм, 0,3 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Не устанавливается

	268
	ТС.02
	Теплопровод распределительный (квартальный)
	Планируемый к размещению
	Ø 100 мм, 0,26 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Не устанавливается

	5
	Объекты газоснабжения

	269
	Г.01
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Кузьмияр, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	270
	Г.02
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	271
	Г.03
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	272
	Г.04
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	273
	Г.05
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	274
	Г.06
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Карповка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	275
	Г.07
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Казанский, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	276
	Г.08
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	277
	Г.09
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	278
	Г.10
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	279
	Г.11
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Николаевка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	280
	Г.12
	Пункт редуцирования газа (ПРГ)
	Планируемый к размещению
	Производительность 100 тыс. куб. м/час
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Красная Горка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Охранная зона – 10 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	281
	ГЛ.01
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на с. Каменка, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 0,19 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	282
	ГЛ.02
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на с. Разнежье, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 0,78 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	283
	ГЛ.03
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на д.Ольгино, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 2,32 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	284
	ГЛ.04
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на д.Николаевка, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 110 мм, 2,96 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	285
	ГЛ.05
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на с.п.Кузьмияр, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 160 мм, 20,97 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	286
	ГЛ.06
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на с.п. Казанский, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,03 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	287
	ГЛ.07
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на д. Карповка, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 3,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	288
	ГЛ.08
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на с.п.Красная Горка, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,14 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	289
	ГЛ.09
	Газопровод распределительный высокого давления ГРВД на с.Фокино, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,6 Мпа, Ø 63 мм, 0,17 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	290
	ГЛ.10
	Газопровод распределительный среднего давления ГРСД к ПРГ р.п. Воротынец, ул. Кооперативная, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,3 Мпа, Ø 63 мм, 0,68 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	291
	ГЛ.11
	Газопровод распределительный среднего давления ГРСД к ПРГ р.п. Воротынец, ул. Октябрьская, Воротынский МО, Нижегородская обл.
	Планируемый к размещению
	Ру 0,3 Мпа, Ø 63 мм, 0,22 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Охранная зона – 2 м (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878)

	6
	Объекты электроснабжения

	292
	ЛП.01
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 1,8 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	293
	ЛП.02
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,07 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	294
	ЛП.03
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,35 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	295
	ЛП.04
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,23 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	296
	ЛП.05
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 1,68 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	297
	ЛП.06
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,2 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	298
	ЛП.07
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,62 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	299
	ЛП.08
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,06 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	300
	ЛП.09
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,09 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	301
	ЛП.10
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,05 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	302
	ЛП.11
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,67 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	303
	ЛП.12
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,3 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	304
	ЛП.13
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	305
	ЛП.14
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,1 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	306
	ЛП.15
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	307
	ЛП.16
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,1 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	308
	ЛП.17
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 1,55 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	309
	ЛП.18
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,48 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	310
	ЛП.19
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,24 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	311
	ЛП.20
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,29 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	312
	ЛП.21
	Линии электропередачи 10 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 1,02 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	313
	ЛП.22
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,73 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	314
	ЛП.23
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,04 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	315
	ЛП.24
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,07 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	316
	ЛП.25
	Линии электропередачи 6 кВ
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 0,15 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	317
	ЛП.26
	Линии электропередачи 110 кВ
	Планируемый к ликвидации
	Протяжённость 0,2 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	318
	ПС.01
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зоны сельскохозяйственного использования)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	319
	ПС.02
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,4 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	320
	ПС.03
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	321
	ПС.04
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,16 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	322
	ПС.05
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,16 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	323
	ПС.06
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,16 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	324
	ПС.07
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,32 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Производственная зона)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	325
	ПС.08
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона специализированной общественной застройки)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	326
	ПС.09
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,16 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Каменка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	327
	ПС.10
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Кузьмияр, (Многофункциональная общественно-деловая зона)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	328
	ПС.11
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Кузьмияр, (Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный))
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	329
	ПС.12
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Красная Горка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	330
	ПС.13
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,16 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Ольгино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	331
	ПС.14
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Сарайки, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	332
	ПС.15
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	333
	ПС.16
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	334
	ПС.17
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,16 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	335
	ПС.18
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона лесов)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	336
	ПС.19
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	337
	ПС.20
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,4 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	338
	ПС.21
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Разнежье, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	339
	ПС.22
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	340
	ПС.23
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Отары, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	341
	ПС.24
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с.п. Лысая Гора, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	342
	ПС.25
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	343
	ПС.26
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Фокино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	344
	ПС.27
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Сомовка, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	345
	ПС.28
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	346
	ПС.29
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,25 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Варварино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	347
	ПС.30
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,4 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, д. Надеждино, (Зона застройки индивидуальными жилыми домами)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	348
	ПС.31
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,1 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	349
	ПС.32
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,5 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Иные зоны сельскохозяйственного назначения)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	350
	ПС.33
	Трансформаторная подстанция (ТП)
	Планируемый к размещению
	Мощность трансформаторов, 0,2 МВ·А
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона лесов)
	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

	7
	Транспорт

	351
	АТ.01
	Станция технического обслуживания
	Планируемый к размещению
	6 единиц, 6 постов
	Нижегородская обл., Воротынский МО, рп. Воротынец, (Производственная зона)
	Не устанавливается

	352
	АТ.02
	Станция технического обслуживания
	Планируемый к размещению
	6 единиц, 6 постов
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур)
	Не устанавливается

	353
	АТ.03
	Станция технического обслуживания
	Планируемый к размещению
	6 единиц, 6 постов
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур)
	Не устанавливается

	354
	АТ.04
	Станция технического обслуживания
	Планируемый к размещению
	6 единиц, 6 постов
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур)
	Не устанавливается

	355
	ВД.01
	Причал
	Планируемый к размещению
	1 судов / сутки
	Нижегородская обл., Воротынский МО, с. Михайловское, (Зона транспортной инфраструктуры)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	356
	ВД.02
	Причал
	Планируемый к размещению
	1 судов / сутки
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Зона транспортной инфраструктуры)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	357
	ВД.03
	Причал
	Планируемый к размещению
	1 судов / сутки
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур)
	Санитарно-защитная зона (установление в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

	358
	Д.01
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 3,53 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	359
	Д.02
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 2,19 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	360
	Д.03
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 5,26 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	361
	Д.04
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 2,45 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	362
	Д.05
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 4,54 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	363
	Д.06
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 3,27 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	364
	Д.07
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 1,48 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	365
	Д.08
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 3,72 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	366
	Д.09
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 2,56 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	367
	Д.10
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 10,59 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	368
	Д.11
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 2,96 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)

	369
	Д.12
	Автомобильные дороги местного значения
	Планируемый к размещению
	Протяжённость 1,66 км
	Нижегородская обл., Воротынский МО, (Для линейных объектов функциональные зоны не указываются (пункт 1 части 4 статьи 23 ГрК РФ))
	Придорожная полоса (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ)


Глава 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Перечень принятых сокращений: 
ВЗБР - Водозабор

ВНС - Насосная станция

ВОС - Водопроводные очистные сооружения

ДОО - Дошкольная образовательная организация

КБО - Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг

КНС - Канализационная насосная станция (КНС)

КОС - Очистные сооружения (КОС)

ОО - Общеобразовательная организация

ОСДК - Очистные сооружения дождевой канализации

ОТОО - Объекты торговли, общественного питания

ПРГ - Пункт редуцирования газа (ПРГ)

ПРИЧ - Причал

СТО - Станция технического обслуживания

ТЕПЛ - Источник тепловой энергии

ТП - Трансформаторная подстанция (ТП)
Таблица 1 – Параметры существующих функциональных зон
	№
	Местоположение зоны
	Площадь, га
	Максимальная плотность, чел/га
	Планируемые объекты федерального (Ф), регионального (Р) и местного (М) значения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (701010101)

	Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, реконструкции, а также планируемой застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами. Допускает размещение блокированной жилой застройки, отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры

	1
	д. Агрофенино
	26,15
	50
	-

	2
	д. Александровка
	23,30
	50
	-

	3
	д. Белогорка
	49,37
	50
	-

	4
	д. Варварино
	46,63
	50
	-

	5
	д. Калитка
	25,76
	50
	-

	6
	д. Карповка
	12,15
	50
	ПРГ (М) - 1 шт.

	7
	д. Крутцы
	16,82
	50
	-

	8
	д. Ледырь
	38,39
	50
	-

	9
	д. Липовка
	48,78
	50
	-

	10
	д. Надеждино
	64,11
	50
	-

	11
	д. Николаевка
	45,07
	50
	ПРГ (М) - 1 шт.

	12
	д. Никольское
	67,82
	50
	-

	13
	д. Ольгино
	75,58
	50
	ДОО (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ПРГ (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 3 шт., ТП (М) - 1 шт.

	14
	д. Покровка
	14,76
	50
	-

	15
	д. Сарайки
	88,30
	50
	ТП (М) - 1 шт.

	16
	д. Староникольское
	16,38
	50
	-

	17
	д. Тришкино
	68,06
	50
	-

	18
	п. Шереметьево
	50,76
	50
	-

	19
	рп. Васильсурск
	239,90
	50
	-

	20
	рп. Воротынец
	374,46
	50
	ДОО (М) - 2 шт., КНС (М) - 1 шт., ПРГ (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 2 шт., ТП (М) - 4 шт.

	21
	с. Ахпаевка
	135,69
	50
	-

	22
	с. Белавка
	299,76
	50
	КНС (М) - 1 шт.

	23
	с. Березов Майдан
	134,21
	50
	-

	24
	с. Быковка
	144,55
	50
	-

	25
	с. Елвашка
	112,02
	50
	-

	26
	с. Ивановка
	60,88
	50
	-

	27
	с. Каменка
	297,44
	50
	ПРГ (М) - 1 шт.

	28
	с. Кекино
	97,85
	50
	-

	29
	с. Криуши
	139,94
	50
	-

	30
	с. Львово
	57,28
	50
	-

	31
	с. Михайловское
	210,48
	50
	ВОС (М) - 1 шт.

	32
	с. Огнев-Майдан
	186,41
	50
	-

	33
	с. Осинки
	151,64
	50
	-

	34
	с. Отары
	94,52
	50
	-

	35
	с. Покров-Майдан
	134,04
	50
	-

	36
	с. Разнежье
	165,55
	50
	ПРГ (М) - 1 шт.

	37
	с. Семьяны
	159,77
	50
	КНС (М) - 1 шт.

	38
	с. Сомовка
	192,74
	50
	ДОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 1 шт., ТП (М) - 1 шт.

	39
	с. Фокино
	388,53
	50
	КНС (М) - 1 шт.

	40
	с. Чугуны
	172,64
	50
	КНС (М) - 2 шт.

	41
	с. Шокино
	103,65
	50
	-

	42
	с.п. Алексеевский
	30,49
	50
	-

	43
	с.п. Казанский
	10,78
	50
	ПРГ (М) - 1 шт.

	44
	с.п. Калиновец
	21,00
	50
	-

	45
	с.п. Красная Горка
	61,00
	50
	ДОО (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ПРГ (М) - 1 шт., ТП (М) - 1 шт.

	46
	с.п. Красные Языки
	8,12
	50
	-

	47
	с.п. Красный Восток
	26,49
	50
	-

	48
	с.п. Кузьмияр
	80,65
	50
	ПРГ (М) - 1 шт.

	49
	с.п. Лысая Гора
	43,38
	50
	ТП (М) - 1 шт.

	50
	с.п. Нефедиха
	17,95
	50
	-

	51
	с.п. Новая Жизнь
	10,67
	50
	-

	52
	с.п. Новинки
	9,07
	50
	-

	53
	с.п. Петровский
	32,87
	50
	-

	54
	с.п. Приволжский
	6,69
	50
	-

	55
	с.п. Сосенки
	23,69
	50
	-

	56
	с.п. Южный
	17,44
	50
	КНС (М) - 1 шт.

	57
	с.п. Юрты
	3,06
	50
	-

	58
	сл. Хмелевка
	64,62
	50
	-

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (701010102)

	Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, реконструкции, а также планируемой застройки преимущественно малоэтажными жилыми домами до 4 этажей, включая мансардный. Допускает размещение домов блокированной застройки, объектов в сфере торговли и услуг коммунального и социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры

	59
	д. Александровка
	7,02
	-
	-

	60
	рп. Васильсурск
	1,30
	-
	-

	61
	рп. Воротынец
	35,29
	-
	-

	62
	с. Каменка
	1,00
	-
	-

	63
	с. Кекино
	1,65
	-
	-

	64
	с. Покров-Майдан
	1,22
	-
	-

	65
	с. Семьяны
	20,54
	-
	-

	66
	с. Фокино
	0,69
	-
	-

	67
	с. Чугуны
	2,06
	-
	-

	68
	с.п. Красная Горка
	9,47
	-
	-

	69
	с.п. Кузьмияр
	17,69
	-
	-

	70
	с.п. Южный
	12,00
	-
	-

	3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (701010103)

	Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, а также планируемой застройки преимущественно среднеэтажными жилыми домами от 5 до 8 этажей, включая мансардный. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг коммунального и социального обслуживания, культуры, здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры

	71
	рп. Воротынец
	0,76
	-
	-

	4
	Общественно-деловые зоны (701010300)

	Установлена применительно к территориям существующих объектов торговли, обслуживания, для участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, для территорий, планируемых под размещение нового коммерческого строительства, объектов торговли, обслуживания, предприятий малого бизнеса не выше 5 класса опасности (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), организации новых рабочих мест, а также необходимой сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на свободных или реконструируемых территориях. В отдельных случаях допустимо размещение объектов социального назначения 

	72
	рп. Воротынец
	1,95
	-
	-

	5
	Многофункциональная общественно-деловая зона (701010301)

	Установлена в границах населенных пунктов для территорий существующих или находящихся в процессе строительства объектов делового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности и иных объектов, формирующих общественно-деловые центры, а также сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры. В отдельных случаях допустимо размещение объектов социального назначения 

	73
	Воротынский МО
	0,02
	-
	-

	74
	рп. Воротынец
	22,32
	-
	-

	6
	Зона специализированной общественной застройки (701010302)

	Установлена в границах населенных пунктов для территорий существующих или находящихся в процессе строительства объектов социального назначения в том числе дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования, специальных учебно-воспитательных учреждений научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения

	75
	Воротынский МО
	232,45
	-
	-

	76
	д. Александровка
	0,91
	-
	-

	77
	рп. Воротынец
	17,36
	-
	-

	78
	с. Ахпаевка
	0,23
	-
	-

	79
	с. Белавка
	2,24
	-
	-

	80
	с. Березов Майдан
	0,39
	-
	-

	81
	с. Елвашка
	0,12
	-
	-

	82
	с. Кекино
	0,88
	-
	-

	83
	с. Криуши
	0,35
	-
	-

	84
	с. Михайловское
	5,16
	-
	-

	85
	с. Огнев-Майдан
	1,33
	-
	-

	86
	с. Осинки
	0,52
	-
	-

	87
	с. Отары
	0,39
	-
	-

	88
	с. Покров-Майдан
	0,94
	-
	-

	89
	с. Разнежье
	0,14
	-
	-

	90
	с. Семьяны
	4,05
	-
	-

	91
	с. Фокино
	3,01
	-
	-

	92
	с.п. Красная Горка
	2,75
	-
	-

	93
	с.п. Кузьмияр
	3,73
	-
	-

	7
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400)

	Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли

	94
	Воротынский МО
	525,28
	-
	-

	8
	Производственная зона (701010401)

	Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли

	95
	Воротынский МО
	16,66
	-
	-

	96
	д. Надеждино
	2,46
	-
	-

	97
	рп. Воротынец
	89,02
	-
	СТО (М) - 1 шт.

	98
	с. Ахпаевка
	3,62
	-
	-

	99
	с. Белавка
	26,01
	-
	-

	100
	с. Кекино
	5,96
	-
	-

	101
	с. Михайловское
	0,45
	-
	-

	102
	с. Осинки
	1,89
	-
	-

	103
	с. Покров-Майдан
	5,44
	-
	-

	104
	с. Разнежье
	1,45
	-
	-

	105
	с. Семьяны
	1,57
	-
	-

	106
	с. Сомовка
	4,83
	-
	-

	107
	с. Фокино
	5,98
	-
	-

	108
	с.п. Кузьмияр
	0,52
	-
	-

	109
	с.п. Южный
	27,98
	-
	-

	9
	Зона транспортной инфраструктуры (701010405)

	Установлена применительно к территориям крупных объектов транспортной инфраструктуры, а также полосам отвода железной дороги, автодорог федерального и регионального значения и развязок в нескольких уровнях

	110
	Воротынский МО
	583,67
	-
	КНС (М) - 1 шт., КОС (М) - 1 шт., ПРИЧ (М) - 1 шт.

	111
	рп. Воротынец
	17,74
	-
	-

	112
	с. Михайловское
	22,27
	-
	ПРИЧ (М) - 1 шт.

	10
	Зоны сельскохозяйственного использования (701010500)

	Установлена применительно к территориям сельскохозяйственного назначения. Не предполагает градостроительного освоения, допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов

	113
	Воротынский МО
	0,01
	-
	-

	114
	д. Варварино
	2,62
	-
	-

	115
	д. Надеждино
	12,46
	-
	-

	116
	рп. Васильсурск
	5,43
	-
	-

	117
	рп. Воротынец
	142,55
	-
	ПРГ (М) - 1 шт., ТП (М) - 1 шт.

	118
	с. Ахпаевка
	20,08
	-
	-

	119
	с. Белавка
	50,43
	-
	-

	120
	с. Березов Майдан
	13,25
	-
	-

	121
	с. Быковка
	5,66
	-
	-

	122
	с. Елвашка
	59,06
	-
	-

	123
	с. Каменка
	18,48
	-
	-

	124
	с. Кекино
	116,12
	-
	-

	125
	с. Михайловское
	18,91
	-
	-

	126
	с. Огнев-Майдан
	55,84
	-
	КНС (М) - 1 шт.

	127
	с. Отары
	126,73
	-
	КНС (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 1 шт.

	128
	с. Покров-Майдан
	55,31
	-
	-

	129
	с. Разнежье
	41,04
	-
	КНС (М) - 1 шт.

	130
	с. Семьяны
	50,73
	-
	-

	131
	с. Фокино
	59,35
	-
	КНС (М) - 1 шт.

	132
	с. Шокино
	2,25
	-
	-

	133
	с.п. Красная Горка
	5,57
	-
	ТЕПЛ (М) - 2 шт.

	134
	с.п. Кузьмияр
	0,99
	-
	-

	135
	с.п. Сосенки
	27,91
	-
	-

	11
	Зона садоводства, огородничества (701010502)

	Установлена применительно к территориям существующих садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Допускает наличие объектов капитального строительства с учетом положений Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	136
	рп. Воротынец
	24,29
	-
	-

	137
	с. Семьяны
	9,34
	-
	-

	12
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (701010503)

	Установлена применительно к территориям сельскохозяйственных предприятий, комплексов хранения и переработки с/х продукции, и т.д. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов, а также коммерческих объектов торговли и обслуживания

	138
	Воротынский МО
	90,61
	-
	-

	13
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения (701010504)

	Установлена в целях размещения земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения крестьянского фермерского хозяйства, для целей аквакультуры (рыбоводства), для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей, для создания защитных лесных насаждений. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов

	139
	Воротынский МО
	63587,89
	-
	ВЗБР (М) - 12 шт., КНС (М) - 8 шт., КОС (М) - 14 шт., ТЕПЛ (М) - 1 шт., ТП (М) - 2 шт.

	140
	с. Фокино
	0,09
	-
	-

	141
	с.п. Кузьмияр
	0,29
	-
	-

	14
	Зоны рекреационного назначения (701010600)

	Установлена применительно к озелененным территориям, территориям естественных ландшафтов, а также к территориям, используемым для размещения объектов рекреации. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе линейных объектов

	142
	рп. Воротынец
	2,84
	-
	-

	15
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (701010601)

	Установлена с целью организации озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары). Допускает наличие объектов капитального строительства с учетом положений Закона Нижегородской области 110-З от 07.09.2007 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области»

	143
	рп. Воротынец
	42,81
	-
	-

	144
	с.п. Красная Горка
	1,86
	-
	-

	16
	Зона отдыха (701010602)

	Установлена применительно к территориям, используемым для размещения объектов рекреации, детского отдыха и спорта, оздоровительных объектов, иных объектов отдыха и туризма. Допускает размещение отдельных действующих и планируемых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры при расположении зоны в границах населенных пунктов

	145
	Воротынский МО
	6,15
	-
	-

	146
	рп. Васильсурск
	8,43
	-
	-

	147
	с. Сомовка
	3,47
	-
	-

	148
	с. Фокино
	3,02
	-
	-

	149
	с.п. Кузьмияр
	4,06
	-
	-

	17
	Зона лесов (701010605)

	Установлена на территориях, относящихся к государственному лесному фонду

	150
	Воротынский МО
	105026,66
	-
	ВЗБР (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., КОС (М) - 2 шт., ТП (М) - 2 шт.

	18
	Зона кладбищ (701010701)

	Установлена применительно к территориям, используемым для размещения кладбищ, мест захоронения. Допускает размещение отдельных объектов ритуального назначения

	151
	Воротынский МО
	29,27
	-
	-

	152
	рп. Васильсурск
	0,72
	-
	-

	153
	рп. Воротынец
	2,43
	-
	-

	154
	с. Каменка
	2,41
	-
	-

	155
	с. Осинки
	0,88
	-
	-

	156
	с. Покров-Майдан
	1,25
	-
	-

	157
	с. Разнежье
	0,94
	-
	-

	158
	с. Семьяны
	2,99
	-
	-

	159
	с. Фокино
	1,05
	-
	-

	160
	с. Шокино
	0,90
	-
	-

	19
	Зона озелененных территорий специального назначения (701010703)

	Устанавливается с целью соблюдения требований санитарного законодательства РФ

	161
	рп. Воротынец
	66,91
	-
	-

	20
	Зона акваторий (701010900)

	Установлена для размещения водных объектов. Использование территорий зоны акваторий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Градостроительное освоение данной территории не предполагается

	162
	Воротынский МО
	14800,62
	-
	-


Таблица 2 – Параметры планируемых функциональных зон
	№
	Местоположение зоны
	Площадь, га
	Максимальная плотность застройки тыс.кв.м/га
	Этап освоения территории
	Планируемые объекты федерального (Ф), регионального (Р) и местного (М) значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (701010101)

	Установлена в границах населенных пунктов для планируемой застройки преимущественно индивидуальными жилыми домами, домами блокированной застройки. Допускает размещение отдельно стоящих объектов в сфере торговли и услуг культурно-бытового, коммунального, социального обслуживания, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры
Доля территорий зеленных насаждений не менее 3% в границах планируемой жилой застройки (Приложение А, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

	1
	д. Варварино
	45,62
	6
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 3 шт., ТП (М) - 1 шт.

	2
	д. Надеждино
	39,72
	6
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 3 шт., ТП (М) - 1 шт.

	3
	с. Каменка
	41,77
	6
	Расчётный срок
	ТП (М) - 1 шт.

	4
	с. Михайловское
	84,64
	6
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 2 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ПРГ (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 4 шт., ТП (М) - 3 шт.

	5
	с. Отары
	64,62
	6
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 2 шт., ТП (М) - 2 шт.

	6
	с. Разнежье
	110,59
	6
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 2 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 4 шт., ТП (М) - 3 шт.

	7
	с. Фокино
	38,21
	6
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., ОО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ПРГ (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 4 шт., ТП (М) - 2 шт.

	2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (701010102)

	Установлена в границах населенных пунктов для существующей или находящейся в процессе строительства, реконструкции, а также планируемой застройки преимущественно малоэтажными жилыми домами до 4 этажей, включая мансардный. Допускает размещение домов блокированной застройки, объектов в сфере торговли и услуг коммунального и социального обслуживания, культуры, спорта и здравоохранения, малого бизнеса (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), озелененных территорий, а также необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры

	8
	рп. Воротынец
	8,43
	-
	Расчётный срок
	-

	9
	с.п. Кузьмияр
	7,07
	-
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 1 шт., ТП (М) - 1 шт.

	3
	Многофункциональная общественно-деловая зона (701010301)

	Установлена в границах населенных пунктов для территорий существующих или находящихся в процессе строительства объектов делового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания, объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности и иных объектов, формирующих общественно-деловые центры, а также сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры

	10
	д. Варварино
	0,47
	-
	Расчётный срок
	-

	11
	рп. Воротынец
	5,76
	-
	Расчётный срок
	КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 2 шт.

	12
	с. Разнежье
	0,47
	-
	Расчётный срок
	-

	13
	с.п. Кузьмияр
	4,85
	-
	Расчётный срок
	ОТОО (М) - 1 шт., ТП (М) - 1 шт.

	4
	Зона специализированной общественной застройки (701010302)

	Установлена в границах населенных пунктов для существующих объектов торговли, обслуживания, для участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, для территорий, планируемых под размещение нового коммерческого строительства, объектов торговли, обслуживания, предприятий малого бизнеса не выше 5 класса опасности (с соблюдением требований санитарного законодательства РФ), организации новых рабочих мест, а также необходимой сопутствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на свободных или реконструируемых территориях

	14
	рп. Воротынец
	1,84
	-
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 1 шт., ОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 2 шт.

	15
	с. Каменка
	24,52
	-
	Расчётный срок
	ДОО (М) - 1 шт., КБО (М) - 1 шт., ОТОО (М) - 1 шт., ТЕПЛ (М) - 3 шт., ТП (М) - 1 шт.

	5
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400)

	Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли

	16
	Воротынский МО
	123,01
	-
	Расчётный срок
	КОС (М) - 1 шт., ПРИЧ (М) - 1 шт., СТО (М) - 3 шт., ТП (М) - 2 шт.

	6
	Производственная зона (701010401)

	Установлена применительно к территориям производственных, складских, логистических, коммунальных и иных объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны исключено размещение жилых зданий, объектов социальной инфраструктуры, допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли

	17
	рп. Воротынец
	26,05
	-
	Расчётный срок
	ВНС (М) - 1 шт., КОС (М) - 1 шт., ОСДК (М) - 1 шт., ТП (М) - 1 шт.

	18
	с.п. Кузьмияр
	2,32
	-
	Расчётный срок
	-

	7
	Коммунально-складская зона (701010402)

	Установлена применительно к территориям, складских, логистических, коммунальных, производственных и иных объектов 4-5 класса опасности с размещением сопутствующих объектов инженерного и транспортного обеспечения. В границах зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, объектов коммерческого обслуживания и торговли, учреждений среднего и высшего образования и иных учреждений социальной инфраструктуры, не противоречащих требованиям санитарного законодательства РФ

	19
	рп. Воротынец
	6,36
	18
	Расчётный срок
	-

	8
	Зона отдыха (701010602)

	Установлена применительно к территориям, используемым для размещения объектов рекреации, детского отдыха и спорта, оздоровительных объектов, иных объектов отдыха и туризма. Допускает размещение отдельных действующих и планируе-мых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры при расположении зоны в границах населенных пунктов

	20
	Воротынский МО
	1,66
	-
	Расчётный срок
	-

	9
	Зона лесов (701010605)

	Установлена на территориях, относящихся к государственному лесному фонду

	21
	Воротынский МО
	11,77
	-
	Расчётный срок
	-

	10
	Зона кладбищ (701010701)

	Установлена применительно к территориям, используемым для размещения кладбищ, мест захоронения. Допускает размещение отдельных объектов ритуального назначения

	22
	Воротынский МО
	2,84
	-
	Расчётный срок
	-




